Radiacinės saugos centras

Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 2361936, faksas: (8~5) 2763633,

el. paštas: rsc@rsc.lt; internetinės svetainės adresas: http://www.rsc.lt

Kauno skyrius

Aušros g. 44

LT-44156, Kaunas

(370-37) 333760

Fax. (370-37) 328017

Klaipėdos skyrius

Bijūnų g. 6,

LT-91206, Klaipėda

(370-46) 383308;  Fax. (370-46) 300130

Šiaulių skyrius

Vilniaus g. 229,

LT-76343, Šiauliai

(370-41) 524644 ; (370652) 66873; Fax. (370-41) 502001

Panevėžio skyrius

Respublikos g. 13,

LT-35185, Panevėžys

(370-45) 463677; (370688) 03280

| 1 kartą per metus | 1 kartą per du metus | 1 kartą per 3 metus | 1 kartą per 5 metus | Pasikeitus licencijuojamos veiklos sąlygoms (jeigu keičiasi šaltinis, darbuotojai, šaltinių naudojimo adresas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jonizuojančios spinduliuotės šaltinių registrui pateikti metinės inventorizacijos duomenis Kiekvienų metų sausio mėnesį, Pranešimas apie gautus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius bei jonizuojančiųjų dalelių greitintuvus (1 priedas), išsiunčiamas į Radiacinės saugos centrą (1999-07-20 įsakymas Nr. 335 1 priedas; Žin., 1999, Nr. 65-2103, arba http://www.rsc.lt). | 1. Atliekami dentalinių rentgeno aparatų dozimentriniai matavimai (darbo vietų monitoringas) Pastaba: Jeigu matavimus atlieka ne Radiacinės saugos centro specialistai, apie atliktus matavimus informuoti Radiacinės saugos centrą atsiunčiant matavimų protokolus adresu Kalvarijų g. 153, 2042 Vilnius, arba faksu 264 47 21. Dėl matavimų atlikimo galima kreiptis į Radiacinės saugos centrą rašant prašymą ir į VU ligoninės Santariškių klinikos Klinikinės radiacinės priežiūros skyrių, tel. 236 51 76. | Atliekami dentalinių rentgeno aparatų DARBO KOKYBĖS KONTROLĖS MATAVIMAI pastaba: jeigu matavimus atlieka ne Radiacinės saugos centro specialistai, apie atliktus matavimus informuoti Radiacinės saugos centrą atsiunčiant matavimų protokolus adresu Kalvarijų g. 153, 2042 Vilnius, arba faksu 264 47 21. Dėl matavimų atlikimo galima kreiptis į Radiacinės saugos centrą rašant prašymą, į VU ligoninės Santariškių klinikos Klinikinės radiacinės priežiūros skyrių, tel. 236 51 76 ir į AB „Limeta“. | Kartoti kursus radiacinės saugos klausimais Kreiptis į Energetikų mokymo centrą Jeruzalės g. 21, 2021 Vilnius, tel. 269 70 55, arba į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centrą Rugių g. 1, Vilnius, tel. 271 22 81. | Radiacinės saugos centrui rašomas prašymas papildyti išduotos licencijos priedą, nurodant priežastį. Prie prašymo pridėti reikiamus dokumentus. Vadovaujantis Radiacinės saugos centro direktoriaus 2004 m. birželio mėn. 17 d. įsakymu Nr. 26 (Žin., 2004, Nr. 97-3612). |
|  | 2. INDIVIDUALIŲ SAUGOS PRIEMONIŲ PATIKRA Pastaba: Jeigu įsigijote naujas individualias saugos priemones nuo 2003 m. birželio mėn. 16 d., pasižymėti pagaminimo datą ir 5 metus galima naudoti nevykdant patikros (nustatant švino ekvivalentą). Po to patikros periodiškumas 1 kartą per du metus (Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas 2003-06-16 Nr. 19; Žin., 2003, Nr. 60-2749). Individualių saugos priemonių patikrą atlieka AB „Limeta“ V.A.Graičiūno 4, 2028 Vilnius. Medicinos technikos 1-ja tel. 264 96 97, 264 96 92. |  |  |  |

Dantų rentgeno aparatų techninė priežiūra

Sistemingai vykdyti techninę priežiūrą, rezultatus žymėti specialiame žurnale ar serviso kortelėse. Dantų rentgeno aparatų techninė priežiūra ir profilaktika turi būti atliekama atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas arba pagal sutartį, sudarytą su techninę priežiūrą atliekančia įmone.

Periodinis sveikatos tikrinimas

- Sveikata tikrinama prieš pradedant darbą su JSŠ.

- Kasmet sveikata tikrinama darbuotojams, kurie priskirti A kategorijai.

A kategorijai priskiriami darbuotojai, kurių ribinė metinė efektinė dozė gali viršyti 6 mSv arba lygiavertė dozė – 0,3 metinės dozės, kurią gauna akies lęšiukas, oda arba galūnės (HN 73:2001 p. 49.1).